API MaxPV!

L’accès à l’API se fait par requête http GET.
Une requête de type : http://adresseIP:port/api/get?data=XX
renverra une réponse : YYY où YYY est la valeur du paramètre XX. La réponse se fait donc en texte brut (plain text) sans formatage.

Par exemple la requête http://adresseIP:port/api/get?data=01 renverra 230 car data=01 correspond à la lecture de la tension secteur.

/api/get?data=XX	lecture data de fonctionnement

XX
01 : tension secteur
02 : courant mesuré par la pince ampèremétrique
03 : puissance active
04 : puissance apparente
05 : puissance routée
06 : puissance importée
07 : puissance exportée
08 : cosinus phi
09 : index du compteur d’énergie routée
10 : index du compteur d’énergie importée
11 : index du compteur d’énergie exportée
12 : index du compteur d’énergie produite (compteur à impulsion)
13 : puissance produite (lié au compteur à impulsion)
14 : mode de fonctionnement du SSR (0 = STOP, 1 = FORCE, 9 = AUTO)
15 : mode de fonctionnement du relais (0 = STOP, 1 = FORCE, 9 = AUTO)
16 : délai minimal de déclenchement du SSR (ms)
17 : délai moyen de déclenchement du SSR (ms)
18 : délai maximal de déclenchement du SSR (ms)
19 : tension de point milieu (Vbias)
20 : byte de statut/erreurs (en binaire)
// Signification des bits
(0 = LSB bit de droite, 7 = MSB bit de gauche)
// bits 0..3 : informations
bit 0: Routage en cours
bit 1: Commande de routage à 100 %
bit 2: Relais secondaire de délestage activé
bit 3: Exportation d'énergie
// bits 4..7 : erreurs
bit 4: Anomalie signaux analogiques : ADC I/V overflow, biasOffset
bit 5: Anomalie taux d'acquisition
bit 6: Anomalie furtive Détection passage à 0 (bruit sur le signal)
bit 7: Anomalie majeure Détection passage à 0
21 : durée de fonctionnement du routeur (jjj:hh:mm:ss)
22 : nombre d’échantillons par secondes traités

Exemple : http://adresseIP:port/api/get?data=05

/api/get?alldata	lecture de toutes les data de fonctionnement ci-dessus, dans l’ordre, et séparées par une virgule

Exemple : http://adresseIP:port/api/get?alldata

/api/get?param=XX	lecture paramètre du routeur

XX
01 : V_CALIB
02 : P_CALIB
03 : PHASE_CALIB
04 : P_OFFSET
05 : P_RESISTANCE
06 : P_MARGIN
07 : GAIN_P
08 : GAIN_I
09 : E_RESERVE
10 : P_DIV2_ACTIVE
11 : P_DIV2_IDLE
12 : T_DIV2_ON
13 : T_DIV2_OFF
14 : T_DIV2_TC
15 : CNT_CALIB (calibrage du compteur à impulsion en Wh/impulsion)
16 : P_INSTALLPV (puissance de l’installation photovoltaïque)

Exemple : http://adresseIP:port/api/get?param=10

/api/get?allparam	lecture de tous les paramètres de configuration ci-dessus, dans l’ordre, et séparées par une virgule

Exemple : http://adresseIP:port/api/get?allparam

/api/get?version	version du code arduino

/api/get?versionmaxpv	version du code WEMOS/ESP

/api/get?relaystate	état du relais (STOP, FORCE, ON, OFF)

/api/get?ssrstate	état du SSR (STOP, FORCE, MAX, ON, OFF)

/api/get?ping	état du routeur arduino (running, offline)

/api/get?time	heure solaire française (hh:mm:ss)

Exemple : http://adresseIP:port/api/get?version

/api/set?param=XX&value=YY	changement du paramètre XX du routeur à la valeur YY

XX
01 : V_CALIB
02 : P_CALIB
03 : PHASE_CALIB
04 : P_OFFSET
05 : P_RESISTANCE
06 : P_MARGIN
07 : GAIN_P
08 : GAIN_I
09 : E_RESERVE
10 : P_DIV2_ACTIVE
11 : P_DIV2_IDLE
12 : T_DIV2_ON
13 : T_DIV2_OFF
14 : T_DIV2_TC
15 : CNT_CALIB (calibrage du compteur à impulsion en Wh/impulsion)
16 : P_INSTALLPV (puissance de l’installation photovoltaïque)

Exemple : http://adresseIP:port/api/set?param=02&value=0.115

Note : le point décimal pour YY est indifféremment ‘.’ ou ‘,’

/api/set?relaymode&value=yyyy	changement du mode de fonctionnement du relais

yyyy
stop :	force l’arrêt du relais
force :	force la marche du relais
auto :	mode automatique (mode normal)

Exemple : http://adresseIP:port/api/set?relaymode&value=force

/api/set?ssrmode&value=yyyy	changement du mode de fonctionnement du SSR

yyyy
stop :	force l’arrêt du relais
force :	force la marche du relais
auto :	mode automatique (mode normal, routage)

Exemple : http://adresseIP:port/api/set?ssrmode&value=auto

/api/action?xxxx	réalise l’action xxxx

xxxx
resetindex :	remise à 0 des index
saveindex :	enregistrement des index
saveparam :	enregistrement des paramètres en EEPPROM
loaddparam :	chargement des paramètres de l’EEPPROM
format :	formatage de l’EEPPROM
rebootesp :	redémarrage de l’ESP / interface WEB MaxPV!

Exemple : http://adresseIP:port/api/action?saveindex